询价报价单

项目名称：钦州市监委留置场所项目10kV配电工程（设备部分）

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 参考品牌型号（规格） | 技术参数要求（按报价产品填写） | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机组 | 1 | 台 | 300kW |  |  |  |
| 2 | 干式变压器 | 2 | 台 | SCB11-1600/10 |  |  |  |
| 3 | 高压出线柜 | 1 | 台 | HXGN15A-12/1AH3 |  |  |  |
| 4 | 高压出线柜 | 1 | 台 | HXGN15A-12/1AH4 |  |  |  |
| 5 | 高压出线柜 | 1 | 台 | HXGN15A-12/1AH5 |  |  |  |
| 6 | 高压进线柜 | 1 | 台 | HXGN15A-12/1AH1 |  |  |  |
| 7 | 高压计量柜 | 1 | 台 | HXGN15A-12/1AH2 |  |  |  |
| 8 | 1#配变进线柜 | 1 | 台 | GCS/1AA1 |  |  |  |
| 9 | 1-1#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/1AA5 |  |  |  |
| 10 | 1-2#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/1AA6 |  |  |  |
| 11 | 1-3#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/1AA7 |  |  |  |
| 12 | 1-4#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/1AA8 |  |  |  |
| 13 | 1-5#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/1AA9 |  |  |  |
| 14 | 1-6#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/1AA10 |  |  |  |
| 15 | 2#配变进线柜 | 1 | 台 | GCS/2AA1 |  |  |  |
| 16 | 2-1#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/2AA4 |  |  |  |
| 17 | 2-2#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/2AA5 |  |  |  |
| 18 | 2-3#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/2AA6 |  |  |  |
| 19 | 2-4#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/2AA8 |  |  |  |
| 20 | 2-5#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/2AA9 |  |  |  |
| 21 | 2-6#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/2AA10 |  |  |  |
| 22 | 2-7#低压馈线柜 | 1 | 台 | GCS/2AA11 |  |  |  |
| 23 | 低压双电源转换柜 | 1 | 台 | GCS/2AA7 |  |  |  |
| 24 | 联络柜 | 1 | 台 | GCS/1AA4 |  |  |  |
| 25 | 1-1#电容器柜 | 2 | 台 | GCS/1AA2 |  |  |  |
| 26 | 1-2#电容器柜 | 2 | 台 | GCS/1AA3 |  |  |  |
| 27 | 直流馈电屏 | 1 | 台 | DC110V/40Ah |  |  |  |
| 28 | 密集型封闭母线 | 5 | 米 | 3200A | 含两端专用始端箱（含软连接和过渡排） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求：包含货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。 技术要求：设备性能及安装须符合施工图要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（盖章）：

业务联系人：

联系电话：

报价日期：    年    月    日